工程量报价清单

| 序号 | 项目名称及特征 | 单位 | 工程量 （暂估） | 不含税增值税综合单价 | 合价 | 甲方供应材料 |  | 工作内容 | 工程量计算规则 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 材料名称 | 主材损耗或消耗量 |  |  |  |
|  | 厂内冲洗池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称：地面凿毛 1、冲洗池砌砖区地面凿毛 2、宽度200mm 3、具体详施工图纸 | m2 | 26.720 |  |  | / |  | 1、冲洗池砌砖区地面凿毛 2、宽度200mm 3、具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：地面防水 1、冲洗池找平 2、防水砂浆地面找平 3、具体详施工图纸 | m2 | 26.72 |  |  | / |  | 1、冲洗池找平 2、防水砂浆地面找平 3、具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：冲洗池砖墙 1、砖品种、规格、强度级：墙厚120mm 2、具体详施工 图纸 | m3 | 17.000 |  |  | / |  | 名称：冲洗池砖墙 1、砖品种、规格、强度级：墙厚120mm 2、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：冲洗池砖柱 1、砖品种、规格、强度级：240*240； 2、具体详施工 图纸 | m3 | 1.660 |  |  | / |  | 名称：冲洗池砖柱 1、砖品种、规格、强度级：240*240； 2、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：墙面抹灰 1、围墙内外侧1：3水泥砂浆抹灰； 2、厚度：10mm 3、具体详施工 图纸 | m2 | 282.340 |  |  | / |  | 名称：墙面抹灰 1、围墙内外侧1：3水泥砂浆抹灰； 2、厚度：10mm 3、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：墙面抹灰 1、围墙内侧1：3水泥砂浆二次抹灰； 2、厚度：10mm 3、具体详施工 图纸 | m2 | 137.090 |  |  | / |  | 名称：墙面抹灰 1、围墙内侧1：3水泥砂浆二次抹灰； 2、厚度：10mm 3、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：柔性防水 1、位置：围墙内侧上翻800mm，外延200mm； 2、内侧外延长度200mm 3、具体详施工 图纸 | m2 | 91.710 |  |  | / |  | 名称：柔性防水 1、位置：围墙内侧上翻800mm，外延200mm； 2、内侧外延长度200mm 3、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：围墙阴角处柔性防水 1、柔性防水 2、遍数：三遍 3、刷加固处理 4、具体详施工 图纸 | m2 | 10.000 |  |  | / |  | 名称：围墙阴角处柔性防水 1、柔性防水 2、遍数：三遍 3、刷加固处理 4、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：柔性防水 1、位置：围墙内侧 2、柔性防水，宽度100mm。 3、具体详施工 图纸 | m2 | 22.850 |  |  | / |  | 名称：柔性防水 1、位置：围墙内侧 2、柔性防水，宽度100mm。 3、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：金属门 1、门代号及洞口尺寸：宽8米，长1.05米（含五金） 2、具体详施工 图纸 | m2 | 16.800 |  |  | / |  | 名称：金属门 1、门代号及洞口尺寸：宽8米，长1.05米（含五金） 2、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：人造草皮 1、围墙外侧及上口铺设人造草皮 2、具体详施工 图纸 | m2 | 226.960 |  |  | / |  | 名称：人造草皮 1、围墙外侧及上口铺设人造草皮 2、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 生产厂漏雨维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、屋面清理及管道检修 2、具体详施工方案 | 工日 | 50.000 |  |  | / |  | 1、屋面清理及管道检修 2、具体详施工方案 | 此项为暂定量，按实际考勤工日量作为结算依据 |  |
|  | 1、屋面垃圾清理 2、具体详施工方案 | 台班 | 6.000 |  |  | / |  | 1、屋面垃圾清理 2、具体详施工方案 | 此项工程量为固定总工程量 |  |
|  | 暂列金额 | 项 | 1 | 100000 |  | / |  | 属于生产厂漏雨维修工程专项费用，且使用此项费用必须按照甲方要求使用（此项费用不包含维修人工及机械费） |  |  |
|  | 厂内破碎机围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、名称:彩钢板围墙 2、材料名称：乳白色彩钢围挡，0.3mm 3、具体详施工 图纸 | m2 | 105.000 |  |  | / |  | 1、名称:彩钢板围墙 2、材料名称：乳白色彩钢围挡，0.3mm 3、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 1、名称：镀锌方管 2、规格：60*40*2 3、包含地销、滑轮、门销、铰链、门锁、合页等五金 4、具体详施工 图纸 | t | 0.956 |  |  | / |  | 1、名称：镀锌方管 2、规格：60*40*2 3、包含地销、滑轮、门销、铰链、门锁、合页等五金 4、具体详施工 图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：8mm 3、铁件尺寸：250*250*10 4、包含膨胀螺栓 5、具体详施工图纸 | t | 0.031 |  |  | / |  | 1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：8mm 3、铁件尺寸：250*250*10 4、包含膨胀螺栓 5、具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 屋面保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称：阳光板屋面 1、50mm厚蓝色阻燃泡沫夹芯彩钢板 2、具体详施工图纸 | m2 | 590.000 |  |  | / |  | 名称：阳光板屋面 1、50mm厚蓝色阻燃泡沫夹芯彩钢板 2、具体详施工图纸 | 按照图纸计算 工程量 |  |
|  | 名称：屋面斜撑 1、材料：镀锌角钢 2、规格尺寸：40*40*2 3、具体详施工图纸 | t | 0.06 |  |  | / |  | 名称：屋面斜撑 1、材料：镀锌角钢 2、规格尺寸：40*40*2 3、具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | - 名称：屋面零星钢材 - 1、材质：镀锌方管 2、规格：20*40、40*60*1.5、80*80*1.5 具体详施工图纸 | t | 3.09 |  |  | / |  | - 名称：屋面零星钢材 - 1、材质：镀锌方管 2、规格：20*40、40*60*1.5、80*80*1.5 具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：预埋铁件 1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：200*200*6 3、开φ12孔，膨胀螺丝与地面连接，刷一遍涂膜防水堵漏 | t | 0.060 |  |  | / |  | 名称：预埋铁件 1、种类：镀锌钢板 2、规格：200*200*6 3、开φ12孔，膨胀螺丝与地面连接，刷一遍涂膜防水堵漏 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：钢天沟 1、材质：镀锌钢板 2、厚度：1.5mm 3、规格尺寸：具体详施工图纸 4、天沟外侧与女儿墙交接处采用硅酮结构胶封堵，后续用锚固钉固定在女儿墙处 | t | 0.959 |  |  | / |  | 名称：钢天沟 1、材质：镀锌钢板 2、厚度：1.5mm 3、规格尺寸：具体详施工图纸 4、天沟外侧与女儿墙交接处采用硅酮结构胶封堵，后续用锚固钉固定在女儿墙处 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 名称：屋面防水 1、屋面局部空鼓砂浆保护层剔除并清理，屋面垃圾清理外运，剔除部位用水泥砂浆修补 2、3mm厚-5℃SBS防水，防水上翻女儿墙500mm; 3、φ4@200冷轧钢筋单层双向满铺 4、30mmC30细石混凝土保护层 5、4m*4m分隔缝，后续用沥青填实 6、具体详施工图纸 | m2 | 622.470 |  |  | 此项仅细石混凝土为甲供材 | 损耗为1.005 | 名称：屋面防水 1、屋面局部空鼓砂浆保护层剔除并清理，屋面垃圾清理外运，剔除部位用水泥砂浆修补 2、3mm厚-5℃SBS防水，防水上翻女儿墙500mm; 3、φ4@200冷轧钢筋单层双向满铺 4、30mmC30细石混凝土保护层 5、4m*4m分隔缝，后续用沥青填实 6、具体详施工图纸 | 按照图纸计算工程量 |  |
|  | 合计（不含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增值税（9 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含增值税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上综合单价包括除增值税外完成招标内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料设备采购费（甲供材料设备除外）、辅材费、机械机具费、措施费（含脚手架）、临时设施费、保险费、停滞费、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费、农民工综合保险、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、各种补贴、质量缺陷整改费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、甲供材料的保管费、安全生产费、二次倒运费、安全文明施工费、确保工程施工、质量、进度的一切措施费、临时设施费、窝工费、风雨季及冬季施工费、建筑红线内材料及机械设备搬运费、甲供材料进场卸货、码堆、配合取样送检和施工完后的余料清理、码堆、退库装卸等费用、以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等。

乙方单位盖章：

乙方单位负责人签字：